КАРТА ЗАКАЗА  СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА РТМК-1

При заказе системы необходимо предварительно заполнить карту заказа.

| 1 | Общие размеры помещения закладки овощехранилища Длина х Ширирина х Высота, (метры) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид продукта (картофель, морковь, капуста, лук, другое) |  |
| 3 | Номинальная масса продукта (тонны) |  |
| 4 | Кол-во датчиков температуры канала (1 или 2 штуки). Для исполнения с двумя впускными клапанами требуется 2 датчика, по одному на каждый. |  |
| 5 | Кол-во датчиков температуры продукта (от 1 до 16 штук). |  |
| 6 | Датчик температуры улицы (штук), обязательная поставка | 1 |
| 7 | Датчик температуры помещения (ДА/НЕТ). Требуется при работе с режимом Холодильник и для удаления конденсата на потолке хранилища. |  |
| 8 | Датчик относительной влажности продукта 1 или 2 штуки |  |
| 5 | Датчик относительной влажности улицы (обязательно) | 1 |
| 5 | Датчик концентрации СО2 в хранилище. В системе режим контроля СО2 может работать без датчика, проветривать по интервалу времени. (ДА/НЕТ) |  |
| 6 | Датчик положения впускного клапана (ДА/НЕТ), если НЕТ, то косвенное измерение положения клапана по времени работы мотор - редуктора. |  |
| 6.1. | Число впускных клапанов (заслонок) с мотор – редуктором (1 или 2 штуки). Если больше двух, следует подключать параллельно на один мотор - редуктор. |  |
| 7. | Датчик положения выпускного клапана (ДА/НЕТ), НЕТ - будет косвенное измерение положения клапана по времени работы мотор – редуктора. |  |
| 7.1. | Число выпускных клапанов (заслонок) с мотор – редуктором (1 или 2 штуки). Если больше двух, подключение параллельно на один мотор редуктор. |  |
| 8. | Время хода клапана (заслонки) в секундах из положение закрыто в положение полностью открыто. (должно быть от 120 сек до 240 сек ). |  |
| 9. | Управление режимом Холодильник (ДА/НЕТ) |  |
| 9.1. | Указать напряжение питания ~220В или ~380В и токи управления включением разморозки в Амперах |  |
| 11 | Управление режимом Дозирования (ДА/НЕТ) |  |
| 11.1 | Указать напряжение ~220В или ~380В и ток управления в Амперах |  |
| 12. | Наличие нагревателя воздуха в канале (ДА/НЕТ) |  |
| 13. | GSM-модем МТ-1Р для отсылки SMS – сообщений сигнализации и текущих значений температур и относительной влажности продукта. (ДА/НЕТ) |  |
| 13.1. | Отдельный разъём для подключения. (ДА/НЕТ) |  |
| 14. | Цветная сенсорная панель оператора 7дюймов, для вывода показаний и настройки системы (ДА/НЕТ и интерфейс подключения RS232 или RS485). Если требуется удаленное подключение по VNC-клиент, укажите: Ethernet |  |
| 14.1. | Блок питания для сенсорной панели оператора (ДА/НЕТ). |  |
| 15. | Программа для настройки и просмотра текущих показаний на компьютере. | бесплатно. |
| 16. | Для подключения к компьютеру необходим кабель-адаптер RS232- USB указать 1 или адаптер RS485-USB - указать 2. Зависит от интерфейса при заказе системы |  |
| 17. | Поставка БУСа (блок управления силовой) (ДА/НЕТ) |  |
|  | Только при поставке БУС требуется заполнение следующих полей |  |
| 17.1. | Электрическая мощность каждого мотор – редуктора (Вт). |  |
| 17.2. | Питание мотор – редуктора (3-х фазное или однофазное). |  |
| 17.3 | Количество канальных вентиляторов (штук) |  |
| 17.4 | Мощность канального (напорного) вентилятора (кВт) |  |
| 17.5 | Количество потолочных вентиляторов (штук) |  |
| 17.6 | Мощность потолочного вентилятора (кВт) |  |
| 17.7 | Количество потолочных нагревателей(штук) |  |
| 17.8 | Мощность потолочного нагревателя |  |
| 17.9 | Тепловая мощность нагревателя воздуха в канале (при наличии) |  |
| 17.10 | Принцип действия (дизельный, газовый или электрический) |  |
| 18. | Концевые индуктивные выключатели клапанов 2 шт. на 1 клапан. (ДА/НЕТ) |  |
| 19. | Концевые роликовые выключатели на двери канала и камеры (ДА/НЕТ) |  |
| 20. | Управление резервным питанием (ДА/НЕТ). |  |
| 21. | Блок резервного питания ~220В (ДА/НЕТ). Позволяет при перерыве питания контролировать температуру канала, продукта, помещения и улицы и закрывать клапаны, при выключении питания сети. |  |
| 22. | Пуско-наладочные работы системы на объекте заказчика (ДА/НЕТ) |  |